

 ***Urząd Miejski w Torzymiu***

**66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32** [**www.torzym.pl**](http://www.torzym.pl/) **mail e.mail:burmistrz@torzym.pl**

**Miasto i Gmina Torzym NIP 9271452983 Regon 970770439 *tel. 068 341 3012 fax. 0683413181***

**Urząd Miejski w Torzymiu NIP 4290009625 Regon 000546880** *tel. 068 341 3025*

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przebudowa świetlicy wiejskiej- centrum kultury wsi Bobrówko**

**Zakres prac obejmuje .**

**Zagospodarowanie działki położonej w miejscowości Bobrówko, nr ewid. 63/2.**

Istniejący teren działki jest obecnie zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej , który zostanie przebudowany w związku z jego złym stanem technicznym wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.

**Dane ogólne budynku**:

Długość zabudowy 12,62 mb

Szerokość zabudowy 9,16 mb

Powierzchnia zabudowy 115,60 mkw.

Powierzchnia użytkowa 94,99 mkw.

Kubatura 569,94 msześ.

Wysokość 7,13 mb

Ilość kondygnacji 1

**Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej.**

* Przebudowa polega na zmianie konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych, wymianę konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz wymianę instalacji wewnętrznej. Istniejący budynek po przebudowie zostanie ponownie podłączony do sieci energetycznej i wodociągowej istniejącej na terenie posesji .a w szczególności roboty przygotowawcze ,roboty rozbiórkowe, stan surowy ,konstrukcja dachowa, stolarka okienna drzwiowa zewnętrzna, stolarka drzwiowa wewnętrzna, roboty tynkarskie i malarskie, posadzki wraz z izolacjami, roboty elewacyjne roboty zewnętrzne instalacja wodociągowa i kanalizacyjna instalacje elektryczne, montaż wyposażenia, badania i pomiary elektryczne, zbiornik na ścieki, instalacja odgromowa
* Budowa wewnętrznych placów utwardzonych kostką betonowa ażurową poprzez wykonanie następującego zakresu robót :
* wykonanie korytowania terenu przeznaczonego pod utwardzenie na całej szerokości na głębokość 20 cm,
* wykonanie ławy pod krawężnik z betonu B 15 z oporem ,
* ułożenie krawężnika drogowego, betonowego o wymiarach 100x30x15cm
* wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z pospółki zagęszczonej,
* ułożenie kostki betonowej polbrukowej gr. 8 cm na podsypce z gruntobetonu B 5 o grubości 5 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna.

**Zakup i montaż wyposażenia w skład którego wchodzi :**

wyposażenie obiektu :kominek stalowy z nadmuchem i montażem,stół świetlicowy, krzesło szkolne, telewizor lcd 50" 3d z uchwytem uchylnym do montażu na ścianie wraz z kablem, telewizja na kartę ,antena zewnętrzna, szafka rtv, gry świetlicowe, firany karnisze drewniane, uchwyt na flagi potrójny, stojak na flagi 3-ramienny,stół do tenisa stołowego rakietka do tenisa stołowego, zestaw piłeczek do tenisa stołowego, kosz plastikowy na śmieci z pokrywą 15l,kosz na śmieci 5l,dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do wc, bateria umywalkowa ,wieszak na ubrania, komputer z systemem operacyjnym, zestaw projektor + ekran na statywie, regał na książki i gry, tablica korkowa 100x150 elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, szafka stojąca ,szafka stojąca 80 cm pod zlewozmywak, szafka wisząca, szafka wisząca, ociekarka do naczyń, tacka do ociekarki, ociekacz na sztućce, blat kuchenny, bateria zlewozmywakowa, kuchenka gazowa z wężem do gazu w zestawie, okap kuchenny butla gazowa ,stół rozkładany 80x140,krzesło kuchenne, czajnik elektryczny ,kuchenka mikrofalowa zestaw garnków, lodówka z zamrażarką, Zestaw sztućców, komplet filiżanek ,komplet obiadowy. Bs.