Torzym,31.12.2020

Zamawiający

Gmina Torzym

Ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

BGN.II.271.2.2020

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.**”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W załączniku do Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Technologia oczyszczania ścieków: Koncepcja dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu na str. 30

Parametry inżynierskie zbiornika szt. 1 jest :

- Wymiary D x H = 7,8 m x 5 m

- Maksymalna wysokość robocza h = 3,90 m

- Maksymalna pojemność robocza V = 91,9 m3

Powinno być:

Parametry inżynierskie zbiornika szt. 1

- Wymiary D x H = 7,25 m x 4,45 m

- Maksymalna wysokość robocza h = 4,3 m

- Maksymalna pojemność robocza V = 122,00 m3

**Modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Z-ca Burmistrza

/-/ Robert Borkowski