Torzym, 12/12/2020 r.

Nr sprawy: BGN.II.271.2.2020

Zamawiający:

**Gmina Torzym**

**ul. Wojska Polskiego 32**

**66-235 Torzym**

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

BGN.II.271.2.2020

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego nawykonanie zadania inwestycyjnego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie 1**.

1. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia odwodnienia dróg do kanalizacji deszczowej. Czy jest to gminna sieć kanalizacji deszczowej?

- Do obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków nie jest doprowadzona kanalizacja deszczowa.

**Pytanie 2**

2. Prosimy o określenie zakresu projektu i realizacji dróg/chodników/parkingów - czy drogi mają być wykonane tylko w obrębie ogrodzenia oczyszczalni ścieków, czy również np: droga dojazdowa (proszę o podanie zakresu i powierzchni).

- Drogi, chodniki i parkingi mają być wykonane w obrębie ogrodzenia oczyszczalni ścieków. Do zakresu należy również droga dojazdowa do oczyszczalni o długości 365 m i szerokości 4 m tj. 1460 m2. Wykonanie zgodnie z opisem zawartym w PFU na str. 122 – 123.

Wyjaśnienia zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

/-/ Ryszard Stanulewicz