BGN.II.271.2.6.2017

Torzym, 2017-07-20

Miasto i Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

Miasto i Gmina Torzym prosi o przedstawienie oferty cenowej na wymianę instalacji c.o. oraz starych grzejników żeliwnych na grzejniki higieniczne, stalowe, płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych w budynku Ośrodku Zdrowia w Torzymiu.

Zakres robót obejmuje:

- wymianę instalacji c.o. na miedzianą (w części instalacja wykonana w miedzi)

- wymianę grzejników wraz z robotami towarzyszącymi

Wymiar Ilość

1. 500x2000 10

2. 500x600 1

3. 600x2000 2

4. 500x2300 2

5. 500x1600 8

6. 500x1800 8

7. 500x1400 2

RAZEM: 33

Termin realizacji – 15 września 2017 r.

**Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych zamówieniem, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.**

Obiekt dostępny w godz. 8:00 – 12:00. Tel. 68 341 3620

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia .

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
| Cena | Wzór: (Cn : Cb) x 100 x waga procentowa | Sposób oceny:  Cn – cena oferty o najniższej cenie  Cb – cena oferty badanej |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

#143 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2017-07-28 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 14 (sekretariat)

oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu **068 34 13 181**

e-mail: **referatbgn@torzym.pl**

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest

stanowisko inspektor

imię i nazwisko Stanisław Stanulewicz

tel. 068 34 13 012 wew. 15

w terminach godz. pomiędzy 9.30 a 11.30

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Zestawienie materiałowe

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

/-/ Ryszard Stanulewicz

BGN.II.271.2.6.2017

Załącznik nr. 1

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa: ......................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ......... ......................................

Numer faksu: ......... ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

**Dane dotyczące zamawiającego**

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

**Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert: przedmiot zamówienia: „Wymiana instalacji c.o. na miedzianą oraz starych grzejników żeliwnych na grzejniki higieniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych w budynku Ośrodku Zdrowia w Torzymiu” oferujemy wykonanie robót budowlanych

za cenę:

wymiana instalacji na miedzianą - …………………. zł

wymiana grzejników - …………………………..

Razem Cena ofertowa netto ...............................................................................................zł

(słownie:..............................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:...............................................................................................................................

... ……………………………………………………………………………………)

**Oświadczam, że :**

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

Termin płatności: dni ......................

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

**Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: ................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 2**

**Umowa**

**na roboty budowlane w oparciu o postępowanie przetargowe**

**nr BGN.II.271.2.6.2017**

zawarta w dniu 2017-07-… w Torzymiu

pomiędzy

Gminą Torzym, zwaną dalej **„Zamawiającym”** i reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Torzym Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marka Sodela,

a Firmą ……. z siedzibą w …………… reprezentowaną zgodnie z wpisem do rejestru przez …………., zwanym dalej **„Wykonawcą”**, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiot umowy dotyczy „Wymiany instalacji c.o. na miedzianą oraz starych grzejników żeliwnych na grzejniki higieniczne, stalowe, płytowe bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych w budynku Ośrodku Zdrowia w Torzymiu.”

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) Odebrania placu budowy w terminie o którym mowa w § 1 ust. 3, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania do potrzeb prac budowlanych,

2) Wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Inwestora, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania obiektu budowlanego do eksploatacji Inwestorowi.

3) Dostarczenia inwestorowi atestów na użyte do wykonania zlecenia materiały i wyroby.

4) Usuwania usterek stwierdzonych podczas odbioru.

**§ 3**

Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzień 2017-07-… a termin ich zakończenia na dzień 2017-…-…

**§ 4**

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 wyraża się: kwotą brutto ………. zł (słownie: …………………….. złotych …/100) z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT dla realizowanego zakresu robót i wielkości określonych w załączniku nr 1 do umowy (Przedmiar robót).

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, może być realizowane fakturami częściowymi wystawionymi każdorazowo po protokólarnym odbiorze poszczególnych części zamówienia.

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura obejmująca wykonane prace budowlane wraz z protokołem odbioru.

5. Zapłata nastąpi przelewem na konto **Wykonawcy** w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentów o których mowa w punkcie 3.

6. W przypadku opóźnienia zapłaty **Zamawiający** zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych.

**§ 5**

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 6**

1. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:

- **Wykonawca** płaci **Zamawiającemu** kary umowne:

1) 0,10 % wynagrodzenia o którym mowa w **§** 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru;

2) 0,10 % wynagrodzenia o którym mowa w **§** 4 ust. 1 dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w **§** 4 ust. 1;

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

4. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie odszkodowania uzupełniającego według przepisów Kodeksu cywilnego.

**§ 7**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy

pisemnej w postaci zawartego przez Strony aneksu pod rygorem nieważności.

3. Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd

Powszechny właściwy dla Zamawiającego

**§ 8**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla **Wykonawcy** i dwa egzemplarze dla **Zamawiającego**.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

..........……………. …………………………

……………………..

Zał. nr 3 - Zestawienie materiałowe



